## Arkusz1
Obliczanie zapotrzebowania na wodę i ilość ścieków
Zabudowa |  | Jednorodzinna
Jednostka odniesienia |  | 3 | liczba mieszkańców/ konsumentów/ osób zatrudnionych
| Qdmax | 0.6 | m3/d
| Nh | 3,0 | [-]
| Nd | 2,0 | [-]
| Qdśr jednostkowe | 0,1000 | m3/d
Zapotrzebowanie na wodę
Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę dla obiektu | Qdśr | 0.3 | m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę dla obiektu | Qhmax | 0.075 | m3/h
Ilość zrzucanych ścieków
Średniodobowa ilość zrzucanych ścieków dla obiektu | Qdśr | 0.27 | m3/d
Maksymalna godzinowa ilość zrzucanych ścieków dla obiektu | Qhmax | 0.0675 | m3/h
*Arkusz przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

## Arkusz2
Typ zabudowy | Norma zużycia wody [m3/d] | Współczynnik nierównomierności dobowej Nd | Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh
Jednorodzinna | 0.1 | 2 | 3
Wielorodzinna | 0.16 | 1.5 | 1.6
Obiekty biurowe | 0.015 | 1.3 | 3
Obiekty handlowo- usługowe | 0.015 | 1.3 | 3
Gastronomia | 0.1 | 1.3 | 3